***Գնման հայտ***

**«Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ**-ի կարիքների համար «**Վառելիք**»-ի ձեռքբերման

***1. Գնման առարկայի բնութագիր***

 Գնման առարկա են հանդիսանում,  **«Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում» ՀՈԱԿ**-ի կարիքների համար «**Վառելիք**»-ի ձեռքբերումը:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Գնման առարկան | Չափման միավորը | Քանակ | Չափս |
| **«Բենզին ռեգուլյար»** | **լիտր** | **200** | Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100կՊա, կապարի պարունակությունը 5 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15Օ C ջերմաստիճանում 720-ից մինչև 775 կգ /մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ 10%, իզոբուտիլ սպիրտ 10%, եռաբութիլ սպիրտ 7%, եթերներ -15%, այլ օքսիդիչներ 10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի>>: |
|  «**Դիզելային վառելիք**» | **լիտր** | **5000** | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 5500C –ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0.3% ոչ ավելի, մածուցիկությունը 4000C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 00 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավուրումը ` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ.նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված<<Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի>> |

2.1 Վճարումն իրականացնել նախատեսված ապրանքը մատակարարելուց հետո` երկկողմ ստորագրված հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ 10 (տաս) բանկային օրվա ընթացքում:

***3.Գնման ընթացակարգը***

1. Գնումն իրականացնելի է Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 22-րդ հոդվածի, իսկ դրա կիրառման առանձնահատկությունները` ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի համաձայն:

 Գնումները կազմակերպել և իրականացնել Գնանշման հարցում ընթացակարգով:

**«Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում**

 **և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի հաշվապահ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Արտուր Գրիգորյան**

ՊՍ ղեկավար  **/ստորագրություն/ /**անուն, ազգանուն/

 «Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում

 և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրենի

09.02.2022թ. N 01 կարգադրությունով

գնման համակարգող նշանակված

Վարդան Գզիրանց

**Ծառայողական գրություն**

 Գնման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով Ձեզ ենք ներկայացնում 09.02.2022թ. թիվ 01 կարգադրությունով կազմավորված գնման պատասխանատու ստորաբաժանման գնման հայտը:

ՊՍ ղեկավար՝ Արտուր Գրիգորյան

 Անդամներ՝ Գագիկ Բադասյան

 Հարություն Խաչունց

 «Տեղ համայնքի կոմունալ սպասարկում

 և բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրենի

09.02.2022թ. N 01 կարգադրությունով կազմավորված

գնման պատասխանատու ստորաբաժանման

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**

Սույնով, հայտարարում ենք, որ մեր հետ ազգակցական կամ խնամիությամբ կապված անձիք (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր և քույր) և (կամ) այդ անձանց կողմից հիմնադրած կամ բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունները իրենց գործունեության բնույթով չեն առնչվում տվյալ գնման գործընթացին:

ՊՍ ղեկավար՝ Արտուր Գրիգորյան

 Անդամներ՝ Գագիկ Բադասյան

 Հարություն Խաչունց